## Ark1
Miljøkvalitetsstandarder i vann er angitt i μg/l
Nr | Navn på substans | CAS-nr.1 | Årlig gjenn- | Årlig gjennom- snitt2 for kystvann | Maksimal verdi4 for ferskvann3 | Maksimal verdi4 for kystvann3
omsnitt2 for ferskvann3
1 | Alaklor | 15972-60-8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7
2 | AntracenA | 120-12-7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
3 | Atrazin | 1912-24-9 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2
4 | Benzen | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50
5 | Bromerte difenyletere A 5 | 32534-81-9 |  |  | 0.14 | 0.014
| Kadmium og kadmium- forbindelser A 6 | 7440-43-9 | ≤ 0,08 (klasse 1) | 0.2 | ≤ 0,45 (klasse 1) | ≤ 0,45 (klasse 1)
6 | (avhengig av vannets hardhet) |  | 0,08 (klasse 2) |  | 0,45 (klasse 2) | 0,45 (klasse 2)
|  |  | 0,09 (klasse 3) |  | 0,6 (klasse 3) | 0,6 (klasse 3)
|  |  | 0,15 (klasse 4) |  | 0,9 (klasse 4) | 0,9 (klasse 4)
|  |  | 0,25 (klasse 5) |  | 1,5 (klasse 5) | 1,5 (klasse 5)
7 | Kortkjedete klorparaﬁner (C10-13)A 7 | 85535-84-8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4
8 | Klorfenvinfos | 470-90-6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3
9 | Klorpyrifos | 2921-88-2 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1
10 | 1,2-Dikloretan | 107-06-2 | 10 | 10 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
11 | Diklorometan | 75-09-2 | 20 | 20 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
12 | Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)A | 117-81-7 | 1.3 | 1.3 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
13 | Diuron | 330-54-1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8
14 | EndosulfanA | 115-29-7 | 0.005 | 0.0005 | 0.01 | 0.004
15 | Fluoranten | 206-44-0 | 0.0063 | 0.0063 | 0.12 | 0.12
16 | HeksaklorbenzenA | 118-74-1 |  |  | 0.05 | 0.05
17 | HeksaklorbutadienA | 87-68-3 |  |  | 0.6 | 0.6
18 | Heksaklor- sykloheksanA | 608-73-1 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.02
19 | Isoproturon | 34123-59-6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1
20 | Bly og blyforbindelser | 7439-92-1 | 1,28 | 1.3 | 14 | 14
21 | Kvikksølv og kvikksølv forbindelserA | 7439-97-6 |  |  | 0.07 | 0.07
22 | Naftalen | 91-20-3 | 2 | 2 | 130 | 130
23 | Nikkel og nikkelforbindelser | 7440-02-0 | 48 | 8.6 | 34 | 34
24 | Nonylfenoler (4-nonylfenol)A 9 | 84852-15-3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2
25 | Oktylfenol 4-(1,1,3,3- tetrametylbutyl)fenol10 | 140-66-9 | 0.1 | 0.01 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
26 | PentaklorbenzenA | 608-93-5 | 0.007 | 0.0007 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
27 | Pentaklorfenol | 87-86-5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1
28 | Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)A 11 | Ikke relevant | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
| Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 1,7x10-4 | 1,7x10-4 | 0.27 | 0.027
| Benzo(b)ﬂuoranten | 205-99-2 | Se fotnote 11 | Se fotnote 11 | 0.017 | 0.017
| Benzo(k)ﬂuoranten | 207-08-9 | Se fotnote 11 | Se fotnote 11 | 0.017 | 0.017
| Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Se fotnote 11 | Se fotnote 11 | 8,2x10-3 | 8,2x10-4
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 193-39-5 | Se fotnote 11 | Se fotnote 11 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
29 | Simazin | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4
30 | Tributyltinn forbindelser (tributyltinn kation)A | 36643-28-4 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0015
31 | Triklorbenzener | 12002-48-1 | 0.4 | 0.4 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
32 | Triklormetan (Kloroform) | 67-66-3 | 2.5 | 2.5 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
33 | TriﬂuralinA | 1582-09-8 | 0.03 | 0.03 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
3412 | DicofolA | 115-32-2 | 1,3 x 10-3 | 3,2 x 10-5 | Ikke oppgitt13 | Ikke oppgitt13
3512 | Perﬂuoroktylsulfonat og dets derivater (PFOS)A | 1763-23-1 | 6,5 x 10-4 | 1,3 x 10-4 | 36 | 7.2
36 12 | QuinoxyfenA | 124495-18-7 | 0.15 | 0.015 | 2.7 | 0.54
37 12 | Dioksin og dioksinlignende forbindelserA | Se fotnote 14 |  |  | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt
38 12 | Aklonifen | 74070-46-5 | 0.12 | 0.012 | 0.12 | 0.012
39 12 | Bifenox | 42576-02-3 | 0.012 | 0.0012 | 0.04 | 0.004
40 12 | Cybutryne | 28159-98-0 | 0.0025 | 0.0025 | 0.016 | 0.016
41 12 | Cypermetrin15 | 52315-07-8 | 8 x 10-5 | 8 x 10-6 | 6 x 10-4 | 6 x 10-5
42 12 | Diklorvos | 62-73-7 | 6 x 10-4 | 6 x 10-5 | 7 x 10-4 | 7 x 10-5
43 12 | Heksabromsyklododekan (HBCDD)A | Se fotnote 16 | 0.0016 | 0.0008 | 0.5 | 0.05
44 12 | Heptaklor og heptaklorepoksidA | 76-44-8/1024- | 2 x 10-7 | 1 x 10-8 | 3 x 10-4 | 3 x 10-5
57-3
45 12 | Terbutryn | 886-50-0 | 0.065 | 0.0065 | 0.34 | 0.034
1 CAS- Chemical Abstracs service.
2 Den gjennomsnittlige årlige verdien. Hvis ikke annet er oppgitt svarer denne verdien til totalkonsentrasjonen av alle isomere.
3 Ferskvann innbefatter elver, innsjøer og sterkt modiﬁserte ferskvannsforekomster.
4 Den maksimalt tillatte verdien. Der hvor denne verdien ikke er oppgitt er den gjennomsnittlige årlige verdien ansett til også å beskytte mot kortvarige utslipp av forbindelsen.
5 I gruppen av bromerte ﬂammehemmere kalt polybromerte difenyletere inngår kongener med numrene 28, 47, 99, 100, 153 og 154. Kun Tetra, Penta, Hexa og Heptabromdifenyleter er inkludert som prioritert farlige stoﬀer (henholdsvis CAS-nr 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).
6 For kadmium og kadmiumforbindelser er miljøkvalitetsstandardene avhengig av vannets hardhet. Miljøkvalitetsstandardene er derfor delt inn i fem klasser (klasse 1: < 40 mg CaCO₃ /l, klasse 2: 40 til < 50 mg CaCO₃ /l, klasse 3: 50 til < 100 mg CaCO₃ /l, klasse 4: 100 til < 200 mg CaCO₃ /l og klasse 5: ≥ 200 mg CaCO₃ /l).
7 Det er ikke gitt noen standard på hvilke av stoﬀene i denne gruppen det skal analyseres på. Det er det er derfor opp til laboratoriene å velge ut hvilke av klorparaﬁnene som skal analyseres.
8 Miljøkvalitetsstandarden gjelder den biotilgjengelige konsentrasjonen av stoﬀet.
9 Nonylfenol (CAS 25154-52-3) inkludert isomerene 4-nonylfenol (CAS 104-40-5) og 4-nonylfenol (forgrenet) (CAS 84852-15-3).
10 Octylfenol (CAS 1806-26-4) inkludert isomer 4-(1,1’,3,3’-tetrametylbutyl)-fenol (CAS 140-66-9).
11 For Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) refererer miljøkvalitetsstandardene for årlig gjennomsnitt til konsentrasjonen av benzo(a)pyren. Benzo(a)pyren kan betraktes som en markør for de andre PAHene, og det er kun benzo(a)pyren som må overvåkes for å sammenligne med årlig gjennomsnitt.
12 Disse stoﬀene trer i kraft som prioriterte stoﬀer ved utgangen av 2018, og skal frem til den tid ikke telle med i evalueringen av kjemisk tilstand.
13 Utilstrekkelig datagrunnlag for å kunne sette maksimal verdi.
14 Dette omfatter følgende stoﬀer: 7 polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDDer): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 10 polyklorerte dibenzofuraner (PCDFs): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02- 0) 12 dioksin-lignende polyklorerte bifenyler (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362- 50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510- 44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’- H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
15 CAS 52315-07-8 omfatter en blanding av isomerer av cypermethrin; alpha-cypermethrin (CAS 67375-30-8), beta-cypermethrin (CAS 65731-84-2), theta-cypermethrin (CAS 71697-59-1) og zeta-cypermethrin (52315-07-8).
16 Dette omfatter 1,3,5,7,9,11-Heksabromcyclododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- Heksabromcyclododekan (CAS 3194-55-6),
α-Heksabromcyclododekan (CAS 134237-50-6), β-Heksabromcyclododekan (CAS 134237-51-7) og γ- Heksabromcyclododekan (CAS 134237-52-8).
A Prioritert farlige stoﬀer